- 附件1

达州市物业管理服务（办公场所）政府采购

项目采购需求辅助参考模板

- 使用说明

- 为了方便采购人科学、规范地编制采购需求，我中心结合工作实际，按照现行相关法律法规和四川省政府采购一体化平台操作规程，组织编写了此辅助参考模板，仅供采购人参考使用。若政策法规或四川省政府采购一体化平台升级调整，以具体政策法规或四川省政府采购一体化平台为准。

- 一、适用范围

- 本采购需求参考模板适用于达州市国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购办公场所区域物业管理服务的政府采购项目。

- 二、基本情况

- 采购人根据实际需求，明确采购项目的基本情况及服务要求，包括但不限于区域范围、服务内容及标准、人员配置要求等。

- 三、其他说明事项

- （一）采购人应当按规定在中国政府采购网地方分网公开采购意向，公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日。

- （二）本需求参考模板以最低评标价法为例。

- （三）字体颜色：灰色阴影字体为在其他模块填写后自动生成的、无法改动的内容；红色字体为提示内容，需要采购人重点关注；蓝色字体是采购人需填写的内容，采购人可根据项目实际情况进行修改。

- 一、项目总体情况

- （一）项目名称：XX物业管理服务政府采购项目

- 注：项目名称应包含“物业管理服务”。

- （二）项目所属年度：XXXX年

- （三）项目所属分类：服务

- （四）预算金额（元）：XXX元，大写（人民币）：XXX元整

- （五）项目概况：1.物业名称：XXX  2.物业类型：办公区  3.坐落位置：XXX  4.本项目物业管理服务内容主要包括：为本项目提供秩序维护服务、环境维护服务、绿化养护服务、房屋及设施设备维护保养服务、会议服务等。

- 注：根据采购人自身实际填写，介绍项目基本情况、拟实现什么目标和质量要求。以上内容供参考。

- （六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：□是□否

- 注：若选是，请填写供应商信息。

- 供应商名称：XXX

- 供应商统一社会信用代码：9151XXXXXXXXXXXXXX

- 注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”。

- 二、项目需求调查情况

- 依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目□需要□不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求调查的情形 

- □1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

- □涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等； 

- □技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等； 

- □主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形 

- □编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的，可以不再重复开展；

- □按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含需求调查内容的，可以不再重复调查。

- 需求调查方式

- □咨询 □论证 □问卷调查

- 需求调查对象

- 单位名称：XX

- 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况：XX

- 注：结合实际情况填写。例如：XX服务行业发展良好，采购市场竞争充分，技术成熟。

- 2.市场供给情况：XX

- 注：结合实际情况填写。例如：市场竞争激烈，市场上有大量的中小型企业，满足项目要求，具备履约能力的供应商较多。

- 3.同类采购项目历史成交信息情况：

- XX项目，成交金额 XX 元；

- XX项目，成交金额 XX 元；

- XX项目，成交金额 XX 元。

- 注：可在四川政府采购网、中国政府采购网查询关于物业项目的成交信息。

- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况：XX

- 注：根据自身情况填写。

- 5.其他相关情况：XX

- 注：1.预算不能低于法定用工成本;2.如有上述未列明情况，可在此处填写。

- 三、项目采购实施计划

- 采购组织形式：□政府集中采购□部门集中采购□分散采购

- 采购方式：□公开招标□邀请招标□竞争性谈判□竞争性磋商□单一来源采购

- 注：根据项目采购预算及项目特点选择采购方式。

- 本项目是否单位自行组织采购：否

- 采购包划分：□分包 □不分包采购

- 注：在一体化平台中选择“采购包划分”后，方可编辑以下表格信息。

- 采购包

| - 包号 | - 1 | - 包名称 | - 合同包一 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包预算（元） | - XXXX | - 最高限价（元） | - XXXX |
| - 定价方式 | - □固定总价□固定单价□其他 |  |  |

- 采购标的明细

| - 标（包）号 | - X | - 品目 - 名称 | - C21040000物业管理服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 标的 - 名称 | - 物业管理服务 | - 计量 - 单位 | - 项 |
| - 数量 | - X | - 单价（元） | - XXXX |
| - 标的 - 金额（元） | - XXXX | - 所属 - 行业 | - 物业管理 - 注：参考《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《2017国民经济行业分类注释》、《国民经济行业分类(2019年修订)确定采购标的所属行业。 |
| - 允许 - 进口 | - □是□否 | - 节能 | - □是□否 - 注：详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| - 环保 | - □是□否 - 注：详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号） | - 功能和质量要求 | - 注：根据实际情况填写。 |

- 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：□专门面向中小企业采购□不专门面向中小企业采购

- 注：此项会根据“四、（一）1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 是否采购环境标识产品：□是□否

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 是否采购节能产品：□是□否

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 项目的采购标的是否包含进口产品：□是□否

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 采购标的是否属于政府购买服务：□是□否

- 注：根据《四川省政府购买服务管理办法》（川财规〔2021〕15号）、《四川省政府购买服务指导性目录》（川财规〔2022〕15号）选择。

- 是否属于政务信息系统项目：□是□否

- 注：根据财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号）选择。

- 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：□是□否

- 是否属于 PPP 项目：□是□否

- 注：根据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）选择。

- 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：□是□否

- 注：服务可一采两年/三年，合同一年一签。根据《财政部印发〈关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知〉》（财库〔2014〕37号），灵活开展服务项目政府采购活动。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。

- 四、项目需求及分包情况、采购标的

- 分包名称：合同包一

- 1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）选择。

- （1）□专门面向中小企业采购□不专门面向中小企业采购

- （2）面向的企业规模：□中小企业□小微企业

- （3）预留形式：□设置专门采购包预留□以联合体形式参加□要求合同分包

- （4）预留比例：XX%

- 2.预算金额（元）：XXXX，大写（人民币）：XXXX元整

- 最高限价（元）：XXXX，大写（人民币）：XXXX元整

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 3.评审方法：□最低评标价法□综合评分法

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 4.定价方式：□固定总价□固定单价□其他

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 5.是否支持联合体投标：□是□否

- 注：《中华人民共和国政府采购法》第二十四条“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。”允许联合体的采购包应要求联合体供应商提交联合协议；联合体供应商不可再以单独的主体参与采购活动，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 6.是否允许合同分包选项：□是□否

- 注：是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成；涉及电梯、锅炉等特种设备安装维修服务的项目，应当考虑合同分包。

- 7.拟采购标的的技术要求

| - 1 | - 采购品目 | - 物业管理服务 | - 标的名称 | - 物业管理服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 数量 | - 1 | - 单位 | - 项 |
|  | - 合计金额（元） | - XXX | - 单价（元） | - XXX |
|  | - 是否涉及 - 强制采购 - 节能产品 | - 是/否 | - 不涉及强制 - 采购节能 - 产品原因 | - 无/未在节能产品政府采购品目清单内 |
|  | - 是否涉及优先采购环境标志产品 | - 是/否 | - 不涉及优先采购环境标志产品原因 | - 无/未在环境标志产品政府采购品目清单 |
|  | - 是否涉及采购进口产品 | - 是/否 | - 标的物所属行业 | - 物业管理 |

- 注：此项会根据“三、（四）采购包划分”选择项自动生成，采购人无需填写。

- 标的名称：物业管理服务

- 技术要求与标准：

- 注：1.采购人根据实际需求，明确采购项目的基本情况及服务要求，可参考以下内容：

- （1）区域范围

- 办公场所的具体位置、建筑面积、楼层分布、供应商履行合同所需的设备等。

- （2）服务内容及标准

- 基本服务：对保密和思想政治教育、档案管理、分包供应商管理、重大活动后勤保障、信报服务、服务热线及紧急维修等方面的要求。

- 房屋维护服务：对办公场所的主体结构、围护结构、部品部件、标识标牌等设施的维护要求，以及装饰装修监督管理的要求。

- 公用设施设备维护服务：对办公场所内电气设备、给排水系统、空调系统、消防设备等的维护要求。

- 保洁服务：涵盖办公场所内走廊、楼梯、电梯、卫生间等的清洁频率、清洁标准，以及垃圾处理方式、消毒杀菌的要求。

- 绿化服务：确定办公场所内绿化区域的面积和植物种类，提出养护的具体要求，如浇水、施肥、修剪、病虫害防治等频率和标准。

- 保安服务：对办公场所内门卫、门禁、巡逻、秩序维护、安全监控守护等方面的要求。

- 会议服务：对会议受理、会前准备、引导服务、会中服务、会后整理等的要求。

- （3）人员配置要求

- 数量和资质要求：例如保安人员应具备相应的保安资格证书，维修人员应具有相关专业技能证书（包括但不限于特种作业操作资格证书、特种设备安全管理员证），消防管理人员应具有相应的消防设施操作员证、消防中控室值班员证等证书。

- 服务流程和规范要求：制定详细的服务流程和操作规范，如秩序维护巡逻流程、保洁工作流程、设施设备维护流程等，确保服务的标准化和规范化。

- 应急处理要求：针对可能出现的突发事件，如火灾、停水停电、电梯故障等，制定相应的应急预案，明确应急响应时间、处理流程和责任分工，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理，保障办公场所的安全和正常运行。

- 服务监督和考核要求：建立服务监督和考核机制，明确考核指标和考核方法。例如，定期对物业服务进行检查和评估，根据考核结果支付服务费用或决定是否续签合同。

- 2.采购人根据实际需求，明确质量标准要求。

- 依据《政府采购需求管理办法》第九条规定，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（如《物业管理条例》等），也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

- 参数性质：□无标识□星号标识

- 注：1.带“★”的参数需求为实质性要求，是供应商必须响应并满足的参数需求。若评审方法为最低评标价法时，参数性质应选择“□★”；若评分方法为综合评分法时，参数性质应选择“□无标识”，采购人根据项目实际需求在“技术参数与性能指标”中合理设置实质性要求并标注“★”。

- 2.以下所列的技术参数与性能指标均属举例，仅供参考，具体请根据项目具体情况填写。

| - 参数性质 | - 序号 | - 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| - □★ □无标识 （可选） | - 1 | - 技术与服务要求 - 建筑物基本情况 - 1.占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米，其中绿地面积XX平方米（其中乔木XX棵、灌木XX棵、色块灌木XX平方米，花卉XX棵，草坪XX平方米），绿地率XX%。 - 2.综合楼XX平方米，共XX栋，楼层数XX层，办公室XX间，会议室XX间，面积XX平方米，每层楼男、女卫生间各XX个。 - 3.道路面积XX平方米，水磨石地面：XX平方米、大理石地面：XX平方米。 - 4.室内停车场XX个，面积共XX平方米，停车位XX个；露天专用停车场XX个，占地面积共XX平方米，停车位XX位。 - 5.化粪池XX个，雨污水井XX个。 - （二）设施设备情况 - 1.电梯设备 - 序 号; - 物资品名; - 规格型号; - 数量; - 单位; - 备注（设备位置或系统编号、楼层数）. - 1; - 客运电梯; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - 货运电梯; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3; - XX; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2.给排水设备 - 序 号; - 物资品名; - 规格型号; - 数量; - 单位; - 备注（设备位置或系统编号、楼层数）. - 1; - ITT变频供水设备; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - 生活水箱; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3; - XX; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3.消防设备 - 序 号; - 物资品名; - 规格型号; - 数 量; - 单位; - 备注（设备位置或 系统编号、楼层数）. - 1; - 报警主机; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - 消防电话总机; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3; - 彩色CRT 监控系统; - XX; - XX; - XX; - XX. - 4; - XX; - XX; - XX; - XX; - XX. - 4.高压配电房主要设备 - 序 号; - 物资品名; - 规格型号; - 数 量; - 单位; - 备注（设备位置或 系统编号、楼层数）. - 1; - 高压开关柜; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - 低压开关柜; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3; - XX; - XX; - XX; - XX; - XX. - 5.弱电监控主要设备 - 序 号; - 物资品名; - 规格型号; - 数 量; - 单位; - 备注（设备位置或 系统编号、楼层数）. - 1; - 视频矩阵主机; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - 矩阵控制键盘; - XX; - XX; - XX; - XX. - 3; - XX; - XX; - XX; - XX; - XX. - （三）保安服务标准及要求 - 1.门卫 - 主出入口实行X小时值班。值班人员应举止文明，态度和蔼，用语规范，礼仪周到，按时到岗，坚守岗位，无脱岗、离岗行为。 - 保持个人仪表整洁、门岗周围环境清洁。注意观察人员、车辆进出情况，发现疑点应当及时询问。文明劝阻小商小贩不要在建筑区划内乱设摊点。 - 对进出本单位的各类车辆进行有效疏导，引导车辆在指定地点有序停放，保持院内停车区域及出入口的安全畅通。 - 对外来办事人员实行进出登记。对非工作时间进入的外来人员应进行身份证登记。有效谢绝推销人员入内。 - 协助物业使用单位处理上访等突发事件。 - 对物品进出实施分类记录，大宗物品进出应进行凭证审验，坚决拒绝危险物品进入。 - 对人流密集的重点场所确定专人负责，维护公共秩序，做好进出人员分流，确保人身及物品安全。 - 根据采购人的通知，维护举办各种活动期间的公共秩序、人员安全、车辆通行秩序。 - 2.巡逻 - （1）科学、合理安排巡逻路线，巡逻岗定时巡查，排除各种不安全因素和隐患，发现违法、违章行为及时制止，发现疑点追查原因，同时通知有关部门。 - （2）巡视中发现异常情况，立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。 - （3）收到监控室的指令后，巡逻人员及时到达指定位置，并采取相应的有效措施。 - （4）对消火栓（箱）、窨井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施、设备进行巡查，发现缺失、损坏或不能正常使用的情况，及时报告并记录。 - 3.消防监控室/监控室值守 - （1）消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规范和各项消防安全管理制度。 - （2）消防控制室工作人员每班不得少于X人，实行24小时值班。 - （3）消防控制室工作人员按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗，严禁值班前饮酒或在值班室进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗位的，提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。 - （4）在消防控制室的入口处设置明显的标志，消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。 - （5）严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备。 - （6）监控设施应24小时开通，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整的监控记录。 - （7）监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理。 - （8）监控录入资料应保持规定的期限。 - （9）保持值班电话畅通，接听及时。 - 4.车辆停放服务 - （1）根据实情设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。 - （2）停车场24小时车辆停放管理，所有车辆一律进入指定停车位有序停放。 - （3）秩序维护人员应对进出的各类车辆进行记录，维护交通秩序，保证车辆便于通行、易于停放。若对进出车辆有疑问，应进行询问，并做好详细登记。 - （4）停车场应定时清洁，确保无易燃、易爆等危险物品存放，防止漏油等有安全隐患的车辆进入停车场。 - （5）指引、劝导非机动车分类、有序、定点停放，并保持车头方向一致。 - （6）负责停车场的设施设备的日常运行和维护管理。 - （四）环境维护服务标准及要求 - 1.环境维护服务内容：负责管理区域内的卫生保洁工作，主要包括所有楼道内过厅、走道、楼梯、公共卫生间、大厅、停车场等公共区域及办公室、会议室、卫生间的卫生保洁工作。 - 2.环境维护服务要求： - （1）各楼栋、楼层设置相应的垃圾桶，垃圾分类，垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、无异味，每日至少清运XX次。 - （2）负责办公室、会议室每日XX次的保洁服务（其中会议室因工作需要，中标/成交供应商接到采购人通知后应增加保洁次数），卫生间每天提供XX次的清洁服务。各办公室、会议室要求地面干净，桌椅、茶几、沙发等摆放整齐保持洁净，门窗、工作间无污渍、无灰尘；水杯无茶垢、无口红等污渍。 - （3）所有公共区域（包含停车场、大厅、卫生间、台阶、电梯等区域）、附属设施和场所应做到全天候保洁，由专人负责管理，做到场所、物件整洁，窗明几净，地面无灰尘、无纸屑、无油污和积水等。 - （4）卫生间每日冲洗X次，由专人负责管理，药物消洒；做到无蝇、无臭味、无堵塞；洗手台无水迹，镜面、墙面干净；地面无积水和泥土，厕所周围无垃圾、杂物。 - （5）一季度至少进行一次的消毒和灭虫除害，做到无死角。 - （6）负责每日收集办公楼垃圾并堆放在指定地点，并协助环卫部门清运出管理区域。 - （7）及时更换卫生间纸品、洗手液、喷香等。 - （8）根据采购人的通知，完成各种活动期间的保洁工作。 - （9）负责一年X次（雨季前）对化粪池、雨污水井清淘和疏通，平时加强检查并随堵随通。 - （五）绿化养护服务标准及要求 - 1.服务内容： - （1）提供专业的绿化管理，每天浇水，修剪、养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作，及时补栽植物。 - （2）浇水、修剪的范围包括公共草坪、树木，定期做养护草木工作。 - （3）负责提供办公区按规定摆放的共XX盆大型植物，并制定合理的摆放计划。注：采购人明确购置费用由采购人还是中标/成交供应商承担。 - 2.服务标准： - （1）浇水 - ①在土壤已经选定的条件下，必须保证植物生长所需的水分和养分，以尽快达到绿化设计要求和景观效果。 - ②浇水原则：根据不同植物生物特性（树木、花、草）、品种、规格大小、季节、土壤、干湿程度确定，须做到及时、适量、浇足浇遍、不遗漏地块和植株。雨季应注意防涝排洪，清除积水。 - ③浇水次数：各种植物年浇水透水次数不得小于：乔木XX次/年、灌木XX次/年、花卉每天XX次、草坪XX次/年等。视天气、季节等情况调整次数。不定期对植物进行冲洗降尘，确保绿化植物清爽整洁。 - （2）施肥：注：采购人明确肥料费用由采购人还是中标/成交供应商承担。 - ①施肥量，根据不同植物、生长状况、季节确定。应量少次多，以不造成肥害为度，同时满足植物对养分的需要。施肥应结合松土、浇水进行。 - ②施肥次数，根据不同植物、生长状况、季节确定。基肥每年不少于XX次，追肥每年不少于XX次，特别情况下如有特殊要求以及草坪、花卉应增加施肥次数，视植物生长情况做调整。 - （3）病虫害防治：注：采购人明确农药费用由采购人还是中标/成交供应商承担。 - ①以防为主，以治为辅，将病虫控制和消灭在危害前，要求勤观察，早发现，及时防治。 - ②充分阅读农药使用说明书，对症下药，配制准确，使用方法正确。混合充分喷洒均匀，不造成药害。 - ③使用生态和环保型农药，农药应妥善保管，严格按照操作规程使用，注意自身及他人安全。 - （4）植物的修剪： - ①修剪应根据植物的种类、习性、设计意图、管护季节、景观效果进行，修剪后要求达到均衡树势、调节生长、花繁叶茂的目的。 - ②根据绿化设计要求以及不同植物种类正确选择修剪的技术方法，宜多疏少截。 - ③修剪次数：乔木不能少于XX次/年，造型灌木不能少于XX次/年。草坪修剪，混播草坪不能少于XX次/年，草坪高度应不超过XX－XXcm。 - ④对某种植物进行重度修剪或操作人员不能确定修剪尺度时须通知主管部门人员并在其指导下进行。 - ⑤修剪须按照技术操作规程和要求，同时须注意安全，做好安全防范及文明施工措施。每次修剪下的树枝，供应商负责清理转运，不得在院内堆放。 - （5）补栽：因自然原因造成的死亡由XXX负责购买植物，中标/成交供应商负责补栽，负责植物的养护存活；因管护原因造成的植物死亡，采购人有权对中标/成交供应商进行考核，补栽植物由XXX购买，中标/成交供应商应承担购买金额的XX%并及时组织补植。注：采购人明确补栽费用由采购人还是中标/成交供应商承担。 - ①补栽应按设计方案使用同品种、同规格的苗木，补栽的苗木与已成形的苗木乔木胸径相差不能超过XXcm，灌木高度相差不能超过XXcm，色块灌木高度相差不得超过XXcm。 - ②补栽须及时，不得拖延，补栽时间自行确定，原则上不得超过一周时间。 - ③补栽的植物须精心管理，保证成活，尽快达到同种植物标准。 - （六）房屋及设施设备维修服务 - 1.对房屋及设施设备进行日常运行管理和维护保养。包括房屋日常管理、装饰装修管理、照明系统、给排水系统、安全监控系统、消防系统等日常运行管理，对弱电监控、车行道闸系统、高低压配电系统、电梯等设备的维护保养。公共区域的日常小修工作，编制中大修年度计划和维修资金使用计划，向采购人方提出报告和建议。 - （1）房屋及设施设备日常维护管理：对房屋及附属设施进行日常管理和维修养护，保证使用功能正常，检修和保养记录齐全。根据房屋实际使用年限，每年对房屋进行X次全面的安全状况检查，并做好日常的巡检工作，建立健全检查记录，发现问题应及时报告，并受委托安排专项修理，遇紧急情况时，应及时采取必要的应急措施。 - （2）装饰装修管理：如采购人需要进行装饰装修，中标/成交供应商应事先告知采购人和物业使用人装修装饰中的禁止行为和注意事项，在装饰装修期间，负责协助采购人对施工单位进行监督管理，就允许施工的时间、废弃物的清运与处理等事项进行约定，对施工现场进行巡查与记录，发现违规现象及时制止并报告。 - （3）保证设施设备的正常运行、保护完好。 - （4）设施设备档案完整，其运行、检查、维修、维护保养等记录、制度齐全。 - （5）设施设备标志齐全、规范，责任人明确。 - （6）负责各种高低压配电箱、柜、总水表后的供水管道、水泵、阀门，排水管道等的管理和维护，固定安装的末端开关、插座、照明灯具的维护、维修和更换，各办公室内灯光照明设施完好。照明、用电、用水等接到紧急报修后，维修人员一般应在X分钟内到达现场抢修处理，并做好记录，及时排除故障。一般故障不过夜，当天处理完毕。特殊情况当天不能处理，在保证安全的前提下应采取临时应急措施保障管辖区办公使用需要。 - （7）保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，按规定定期对二次供水水箱进行清洗及水质检测，保证水质符合国家标准；对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和每周巡检，水泵、水箱、阀门等应防止跑、冒、滴、漏等现象发生；水箱、水池保持清洁卫生并按需定期进行消毒；按需定期进行对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，各种设备用房整洁干净无杂物；按需定期进行对排水管、下水道、窨井进行清通、养护及清除污垢；保证室内外排水系统通畅。 - （8）负责对弱电监控、高低压配电、车行道闸系统进行日常维护保养，费用计入本项目投标报价中，综合维修人员X小时值班，有效快速应对高压配电、电梯等突发事件，处理日常简单的电梯困人事件问题。 - （9）严格制度，落实责任，定期训练秩序维护员，组织消防宣传；消防系统设备完好，定期养护，记录完整；灭火设备配套齐全，有巡视检查记录；紧急疏散通道畅通，指示照明与线路图标识齐全完好；周密制定灭火方案，定期维护和检修以确保消防设施完好无损、正常使用。消防设施设备完好。 - （10）供应商应自行提供维修工具及清洁用具，以及负责采购人安排的临时设施设备维修工作。 - 注：以上维修由中标/成交供应商提供维修人员，负责采购耗材及维修，由采购人进行确认。其中，小型维修是指单次维修金额XX元及以下的零星维修，每月累计XX元及以下的，费用由中标/成交供应商承担，超出的部分由采购人自行承担；中、大型维修是指维修金额XX元以上的维修，中标/成交供应商应根据采购人的决定，及时向采购人提出报告与建议，维修费用由采购人承担。 - 2.其他要求 - （1）负责本项目电梯的维保工作。实施单位应具有【中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（含维修）或中华人民共和国特种设备生产许可证（含修理）】资质，中标/成交供应商如不具备此资质的，则应委托具有相应资质的实施单位进行维保。中标/成交供应商应与实施单位签订合同，并负责对其进行监督考核。 - 注：采购人明确仅要求供应商提供承诺函，还是允许该项内容合同分包，若允许合同分包，采购人需明确分包金额或比例等内容。 - （2）负责本项目配电房设备和强电维保工作。实施单位应具有行政部门颁发的《承装（修、试）电力设施承试类许可证》，中标/成交供应商如不具备此资质的，则委托具有此资质的实施单位进行维保，中标/成交供应商应与实施单位签订合同，并负责对其进行监督考核。维保内容包含：负责本项目内配电房设备按需定期的巡检，检查操作机械是否正常，提出存在问题及时报告，发现损坏等故障及时维修。 - 注：1.维护保养时，更换的单件材料费用或设备维修费用在 XX元以内（含）由中标/成交供应商承担，单件材料费用或设备维修费用超过XX元的维修项目，费用由采购人承担并向中标/成交供应商支付。 2.采购人明确仅要求供应商提供承诺函，还是允许该项内容合同分包，若允许合同分包，采购人需明确分包金额或比例等内容。 - （七）会议服务标准及要求 - 1.客服服务 - 负责来访人员及办事人员的接待和服务工作； - 负责接听物业管理的服务电话，随时有人接听，报事报修及投诉的处理工作； - （3）负责受理各部门服务申请、报修、求助、建议、问询、投诉等各类信息并做好记录，及时分发处理日常回访及走访、档案管理工作； - （4）负责采购人安排的临时客服工作； - （5）负责报刊、邮件的收发工作。 - 2.会议服务 - （1）负责各项会务服务工作，应提前半小时着工装上岗，及时开启、检查需要的会议设备，确保会议的可持续性，服务应做到热情、周到、细致。 - （2）根据会议要求进行会场布置； - （3）负责提供高质量的各项会议会务服务； - （4）按照会议的规格配置相应的物品；具体根据会议主办方要求做好会场布置、文件分装、席卡制作、投影、音响设备调节、空调调节、茶水、毛巾等服务，做到提前安排、会前清洁、会中服务、会后清理，服务人员要求做到微笑服务，文明礼仪规范。 - （5）负责会议室设施设备、桌椅板凳等环境卫生的维护保洁工作。 注：采购人需明确会议所需卫生纸、茶叶、会议纸、茶杯、茶具等耗材由采购人提供还是由供应商负责提供。 - （八）物业服务人员配置及要求 - 1.服务人员定点定位定责定编准确合理。为本项目配备的服务人员岗位定编不少于XX人，所有员工统一着装，佩戴工号牌。 注：按采购文件承诺函中的内容进行承诺。 - 2.配置指导如下，具体人员配置可多于、优于指导配置： - 序号; - 岗位; - 人数; - 备注. - 1; - 项目经理; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康，工作负责。. - 2; - 秩序维护服务; - 秩序维护 - 服务主管; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康，吃苦耐劳，具有较强的管理和沟通协调能力。. - 秩序维护服务人员; - 门卫; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康。. - 秩序巡 - 逻人员; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康。. - 消防监 - 控室值 - 守人员; - XX 人; - 具有消防设施操作员[建（构）筑物消防员]证。 - 注：建议要求提供承诺函。. - 3; - 环境 维护 服务; - 环境维护主管; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康，责任心强。. - 环境维护人员; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康。. - 4; - 绿化 养护 服务; - 绿化养护主管; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康，责任心强。. - 绿化养护人员; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康。. - 5; - 房屋维护及设施设备维护服务; - 房屋维护及 - 设施设备 - 维护主管; - XX 人; - 法定劳动年龄内，身体健康；具有XX证书。. - 房屋维护 及设施设 备维护人 员; - 设备 - 管理员; - XX 人; - 具有特种作业操作证（高压或低压电工作业） - 注：建议要求提供承诺函。. - 配电室 - 值班人员; - XX 人; - 持有特种作业操作证（高压或低压电工作业）。 - 注：建议要求提供承诺函。. - 其他人员; - XX 人; - 持有特种作业操作证（高压或低压电工作业）。 - 注：建议要求提供承诺函。. - 6; - 客服、协助会议服务保障及收发服务; - XX 人; - 服务意识强，熟悉会务服务与接待礼仪等。. - 注：若要求提供人员健康证明的，避免误填发证机构。 - （九）设施设备要求 - 《设施设备配置清单》 - 序号; - 名称; - 主要特征、要求描述; - 计量单位; - 最低数量. - 1; - 强光手电; - 充电LED手电; - 只; - XX. - 2; - 移动式应急照明灯; - 充电LED; - 套; - XX. - 3; - 手推斗车; - XX厚斗车，实心轮; - 辆; - XX. - 4; - 手推平板车; - XX*XX，载重XXKG; - 辆; - XX. - 5; - XXm铝合金 - 人字梯; - 铝合金; - 把; - XX. - 6; - XXm扫地机; - 充电式/柴油; - 辆; - XX. - 7; - 高压清洗机; - 220v；带漏电保护; - 台; - XX. - 8; - 高压洗地盘; - 配套高压清洗机使用; - 个; - XX. - 9; - 高压水枪; - 配合高压清洗机; - 把; - XX. - 10; - 多功能刷地机; - 滚刷式; - 台; - XX. - 11; - 全自动洗地机; - 最大工作效率 - ＞XX㎡/h; - 台; - XX. - 12; - 吸水吸尘器; - 干湿两用; - 台; - XX. - 13; - 直立式吸尘器; - 干式，XXw; - 台; - XX. - 14; - 单擦机; - 220w，XX转/分钟; - 台; - XX. - 15; - 打泡枪; - 配合单擦机使用; - 台; - XX. - 16; - 电脑; - XX; - 台; - XX. - 17; - 打印机; - XX; - 台; - XX. - 18; - 复印机; - XX; - 台; - XX. - 19; - 对讲机; - XX; - 台; - XX. - 20; - ……; - ……; - ……; - ……. - （十）耗材要求 - 《全年环境维护服务主要日常耗材、耗品、配件参考清单》 - 序号; - 名称; - 主要特征描述; - 计量 - 单位; - 数量. - 1; - 垃圾袋; - XX*XX; - 件; - XX. - 2; - 高泡地毯水; - XXL; - 桶; - XX. - 3; - 全能清洗剂; - XXL; - 桶; - XX. - 4; - 地板清洁剂; - XXL; - 桶; - XX. - 5; - 中性清洁剂; - XXL/桶; - 桶; - XX. - 6; - 酸性清洁剂; - XXL/桶; - 桶; - XX. - 7; - 不锈钢清洁剂; - XXL/桶; - 桶; - XX. - 8; - 重油污去污剂; - XXL; - 桶; - XX. - 9; - 玻璃清洁剂; - XXL; - 瓶; - XX. - 10; - 空气清新剂; - XXL; - 瓶; - XX. - 11; - 杀虫气雾剂; - XXL; - 瓶; - XX. - 12; - 84消毒液; - XXL; - 瓶; - XX. - 13; - 洁厕液; - XXL; - 桶; - XX. - 14; - 大扫把; - XXcm; - 把; - XX. - 15; - 铁簸箕; - XXcm; - 个; - XX. - 16; - 胶水管; - XXm/圈; - 圈; - XX. - 17; - 胶水桶; - XX*XXcm; - 个; - XX. - 18; - 喷壶; - XXml; - 个; - XX. - 19; - 普通清洁毛巾; - XX*XXcm; - 张; - XX. - 20; - 厕卫专用清洁毛巾; - XX*XXcm; - 张; - XX. - 21; - 钢丝清洁球; - 直径约：XXcm; - 个; - XX. - 22; - 喷香机喷香芯; - XXml; - 罐; - XX. - 23; - 尿斗香片; - XXg*XX个; - 盒; - XX. - 24; - 蚊香; - XX克; - 盒; - XX. - 25; - 蚊香盘; - 个; - XX. - 26; - 圆形垃圾桶; - 隔断垃圾桶；XX*XXcm; - 个; - XX. - 27; - 洗手液; - XX加仑（XXL）/桶; - 盒; - XX. - ……; - ……; - ……; - ……; - ……. - 《全年房屋及设施设备维护保养 - 主要日常耗材、耗品、配件参考清单》 - 序号; - 名称; - 主要特征 - 描述; - 计量 - 单位; - 数量. - 1; - 铁钉; - XXmm; - 盒; - XX. - 2; - 木螺丝（XX 色）; - XXcm; - 盒; - XX. - 3; - 铁膨胀螺丝（XX#）; - XX*XXmm; - 盒; - XX. - 4; - 电工胶布（XX 色）; - XX色; - 圈; - XX. - 5; - 万能胶; - XXL; - 桶; - XX. - 6; - 强力胶; - XXL; - 支; - XX. - 7; - 厕所隔断门合页（XX*XX）; - XX*XX; - 副; - XX. - 8; - 厕所隔断门把手; - XX*XXmm; - 个; - XX. - 9; - 编织袋; - XXkg; - 根; - XX. - 10; - ……; - ……; - ……; - ……. - 《全年绿化养护服务植物品种及数量清单》 - 序号; - 名称; - 规格; - 计量单位; - 数量. - 1; - XX; - XX; - XX; - XX. - 2; - XX; - XX; - XX; - XX. - ……; - ……; - ……; - ……; - ……. - （十一）供应商履约能力要求 - 供应商根据本项目采购需求制定相应的物业管理服务方案，包括秩序维护方案（包含“XX”“XX”“XX”“XX”）；环境维护方案（包含“XX”“XX”“XX”“XX”）等。 - 注：供应商在投标响应时提供物业管理服务方案。 - （十二）报价要求 - 1.投标响应报价要求 - 注：按分项报价明细表及投标报价要求进行报价。 - 投标报价为总包干价（若采购人为学校等还应明确是否包含寒暑假费用），报价应包括完成本项目所有服务内容的一切费用，具体包含①员工工资（包含基本工资、延时加班工资、休息日工资及法定休假日工资）；②社会保险；③法定计提费用（包含工会经费、教育经费等）和住房公积金；用品、设施设备、工具、耗品及耗材费用；专项维护费用；行政办公费；企业管理费；企业合理利润；税金一切费用等。供应商应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策规定，否则视为未实质性响应。 - （1）员工工资 - ①员工基本工资：基本工资符合采购当年四川省达州市相关政策规定。 - ②延时加班工资 - 根据《中华人民共和国劳动法（2018修正）》第四十四条（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬。 - 注：采购人明确延时加班的人数及时间。 - ③休息日工资 - 根据《中华人民共和国劳动法（2018修正）》第四十四条（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。 - 注：采购人明确休息日加班的人数及时间。 - ④法定休假日工资 - 法定休假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共13天计算。法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。加班工资计算：按基本工资÷21.75天×13天×3倍×人数。 - 根据《中华人民共和国劳动法（2018修正）》第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。 - 注：采购人明确法定休假日加班的人数及时间。 - （2）社会保险 - 单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险（含大病）及生育保险，且缴费比例应符合XX市最新社保缴纳标准。供应商单位缴纳社保基数不低于XX市最新城镇职工最低缴费基数。 - （3）法定计提费用 - ①本项目应分摊的工会经费：无论供应商是否成立工会组织都应按照国家法定要求进入费用报价。 - 《中华人民共和国工会法》第四十三条规定：“建立工会组织的用人单位按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费。” - 《中国工会章程》第三十八条规定：“未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织，按工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会建会筹备金。 - ②本项目应分摊的教育经费：按照国家法定要求进入费用价。《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）第十九条“各类企业要按《中华人民共和国职业教育法》的规定实施职业教育和职工培训，承担相应的费用一般企业按照职工工资总额的1．5％足额提取教育培训经费，从业人员技术素质要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按2．5％提取，列入成本开支……” - ③本项目应分摊的残疾人就业保障金应符合财政部及XX市 - （4）本项目应分摊的住房公积金：供应商根据现行法律法规，例：《XX住房公积金缴存管理办法》《XX住房公积金缴存管理实施细则》等相关规定结合其拟为本项目配置人员实际情况计算并填报住房公积金费用。《XX住房公积金缴存管理办法》第十六条规定：住房公积金缴存基数为职工本人上一年度月平均工资。住房公积金缴存基数不得低于本市人民政府公布的上一年度月最低工资标准，不得超过本市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的三倍，具体限额由管委会根据上述标准予以明确，并每年定期向社会公布。职工本人月平均工资根据职工本人上一年度工资总额计算，职工工资总额以国家统计局职工工资总额指标解释为准。第十九条规定：住房公积金缴存比例不得低于5%，不得高于12%。 - 缴存基数按照XX市住房公积金管理委员会发布的最新文件要求执行。 - 工资总额按照国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》执行。 - （5）用品、工具、耗品及耗材 - ①清洁用品、工具、耗品及耗材费用 - ②秩序维护用品、工具、耗品及耗材费用 - ③绿化用品、工具、耗品及耗材费用 - ④服装费：针对本项目配置的所有人员每人冬季、夏季和春秋季各X套工作服装。 - （6）专项维护费用 - XXX。 - 注：专项维护费用包含电梯维护、电力设备维护等的总和。 - （7）行政办公费 - 行政办公费用包含了日常办公耗材费、办公通讯费、员工培训教育费、员工劳保费、防暑降温费、作业创伤急用品等。 - （8）企业管理费 - 供应商根据自身实际情况进行填报。 - 企业合理利润 - 供应商根据自身实际情况进行填报。 - （10）税金 - 供应商应明确增值税纳税人身份即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，在投标报价中应明确增值税率比例，其余附加税包含在税金中。供应商应充分考虑服务期内增值税纳税人身份可能发生的变化。注：明确供应商增值税纳税人身份及增值税率比例。 - （11）分项报价明细表要求 - ①如供应商因履约需增加分项报价表未列出的报价项目，可自行添加并计入投标报价。 - ②供应商应根据以下表格格式填写分项明细报价，报价合计应包括供应商完成本项目所需以及采购文件约定的一切费用。 - ③供应商在本项目服务期依法享受优惠或减免等政策，须提供政府部门相应证明材料或政策文件，及供应商的情况说明。若依法缴纳的法定费用，优惠或减免政策涉及本项目服务人员的，除提供以上证明外，还应提供相应人员的身份证复印件及证明其符合优惠或减免等政策对应身份的证明材料，并承诺享受优惠或减免的人员是为本项目提供服务的人员。若供应商享受优惠或减免政策，享受期不能覆盖完本项目服务期的，按已覆盖项目服务期与未覆盖项目服务期进行分段计算并平均到服务期内，否则视为未实质性响应。 - 分项报价明细表 - 项目名称：XXX采购项目 - 项目编号：XXX - 序号; - 服务岗位; - 数量; - 服务 - 期限; - 单价; - 报价. - 1; - 基本工资; - X人; - 12个月; - XX元/月*人; - XX元. - 2; - 休息日及法定休假日工资; - 1项; - /; - /; - XX元. - 3; - 社会保险; - 1项; - /; - /; - XX元. - 4; - 工会经费; - 1项; - /; - /; - XX元. - 5; - 教育经费; - 1项; - /; - /; - XX元. - 6; - 残疾人就业保障金; - 1项; - /; - /; - XX元. - 7; - 住房公积金; - 1项; - /; - /; - XX元. - 8; - 用品、工具、耗品及耗材; - 1项; - /; - /; - XX元. - 9; - 专项维护费用; - 1项; - /; - /; - XX元. - 10; - 行政办公费; - 1项; - /; - /; - XX元. - 11; - 企业管理费; - 1项; - /; - /; - XX元. - 12; - 利润; - 1项; - /; - /; - XX元. - 13; - 税金（纳税人身份：XX 注：例如小规模纳税人或一般纳税人；增值税率比例：XX 注：应当明确劳务费、物业管理服务费等适用的税率; - 1项; - /; - /; - XX元. - 14; - ……; - ……; - ……; - ……; - XX元. - 投标报价（报价合计）; - XX元. - 供应商名称：XXXX - 日期：20XX年XX月XX日 - 注：表格内容可根据实际需求调整。 - （十三）其它要求 - 1.供应商为本项目提供的所有服务符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（供应商投标/响应时提供承诺函） - 2.中标/成交供应商负责员工工作期间的人身安全。（供应商投标/响应时提供承诺函） - 3.本项目定员定岗定编固定员工，只针对本项目提供物业服务。本项目所有物业服务人员均为全职，不得兼职。中标/成交供应商投标/响应文件中所提供的人员须与项目实施人员一致。（供应商投标/响应时提供承诺函） - 4.签订合同前，供应商应提供投标/响应文件中拟实际派遣人员有效身份证、学历证以及采购文件要求提供的其他证明材料原件供采购人查验，若采购人在查验审核中发现上述相关证书或证明材料提供不全或与投标/响应文件不一致或原件无效或可能存在虚假的情况，采购人将如实上报政府采购监管部门，情况属实的将依法追究供应商相关责任。（供应商投标/响应时提供承诺函） - 5.若项目实施过程中，出现客观原因需发生人员变动，供应商需提前向采购人提出书面申请，说明具体人员更换原因，并提供更换后的人员信息，保证更换后的人员与采购文件的人员要求匹配。经采购人同意后，可使用更换后的人员。（供应商投标/响应时提供承诺函） - 二、商务要求 - （一）服务地点：XX。 - （二）服务期限：服务期限为XX年，合同一年一签。 - 注：物业项目最多不超过三年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。 - （三）入场时间：签订合同后XX日内。 - （四）考核标准及办法 - 本项目物业管理履约验收、考评、考核标准依据本项目物业管理要求，由采购人制定具体实施办法。采购人每月组织对中标/成交供应商提供的物业服务进行综合性考核，考核设置总分值100分，每月综合考核：考核得分≥XX分的，考核结果为优秀；按月结算物业费时，考核结果为优秀的足额拨付当月物业服务费用；XX分＞考核得分，付款时按下列标准扣款： - （1）XX分≥考核得分＞XX分，考核结果为合格，每减少 1 分扣减当月物业服务费XX元，扣减金额=（XX分-当月考核得分）×XX元。 - XX分＞考核得分，考核结果为不合格，扣减当月XX%的物业服务费用。 - （2）全年累计XX个月考核结果为不合格的，采购人有权终止合同并不予续签次年合同。 - 物业管理服务考核表： - 序 号; - 考核项目; - 目标管理标准; - 分值 （分）; - 考核得分. - 1; - 秩序 维护 及车 辆收 费管 理; - 监控室24小时值班，发现脱岗1 次扣0.1分。; - XX. - 安全值班及24小时巡逻。发现一次违规，扣0.1分。; - XX. - 维护正常的工作、生活秩序，发现脱岗1次扣0.1分。; - XX. - 发生人身财产责任事故及安全责任事故的，1次扣2分。; - XX. - 突发事件时响应及时，处置得当，发现1次不合理扣1分。; - XX. - 发现一起不按规定收费，发现一次扣1分。; - XX. - 2; - 环境 维护 及绿 化养 护服 务; - 承担管辖范围内所有场所的每日卫生清洁及巡回保洁，确保园区干净整洁，垃圾分类，保持垃圾桶清洁、无异味，每日至少清运2次。发现一次违规，扣0.5分。; - XX. - 园区内要做到物件整洁，窗明几净，地面无灰尘、无纸屑、无油污和积水等，发现一次违规，扣0.5分。; - XX. - 卫生间每日冲洗，由专人负责管理，定期药物消洒；做到无蝇、无臭味、无堵塞；洗手台无水迹，镜面、墙面干净；地面无积水和泥土，厕所周围无垃圾、杂物，发现一次违规，扣0.5分。; - XX. - 化粪池、雨污水井至少每年清掏一次。少一次扣3分。; - XX. - 一季度至少进行一次消毒和灭虫除害，发现一次违规，扣1分。; - XX. - 3; - 房屋 及设 施设 备维 护管 理; - 每周对房屋及设施进行巡检。每出现一次违规扣0.5分。; - XX. - 设施设备维修及时。每出现一次迟到且无正当理由的，扣0.5分。; - XX. - 维修合格率100%。每低1个百分点，扣0.5分（不足1%按1%计算）; - XX. - 制定设施设备维修制度。没有制度的，扣1分，不完善的扣1分。; - XX. - 对配电系统进行维护和值班，保证供电正常。发现脱岗1次扣1分。; - XX. - 供电系统出现故障，维修人员在15分钟内到达现场抢修处理。每出现一次迟到且无正当理由的，扣1分。; - XX. - 水箱、水池保持清洁卫生并每季消毒，发现一次未消毒扣2分，不完善的扣1分。; - XX. - 4; - 会议 服务; - 物业管理的服务电话，应执行24小时值班，随时有人接听，无人接听电话一次扣0.2分; - XX. - 受理各部门服务申请、报修、求助、建议、问询、投诉等各类信息并做好记录，及时分发处理的回访，不礼貌或不耐心一次扣0.2分；无记录一次扣0.2分；处理不及时或无回访，一次扣0.2分。无落实或无反馈，一次扣0.2分。; - XX. - 会议服务人员应在半小时前严格按要求 着装上岗，及时开启、检查需要的会议设 备，确保会议的可持续性。未按要求着装一次0.1分，没有检查设备设施一次0.5分，造成重大事故另行扣分。; - XX. - 合计; - 100. |

- 8.供应商一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 关于财务会计制度的证明材料 注：供应商根据自身情况选择提供其中任意一项。 - 供应商是法人的可提供近两年（20XX年或20XX年）任一年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或者提供近两年（20XX年或20XX年）任一年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），执行《小企业会计准则》的可不提供所有者权益变动表）。也可提供截至投标（响应）文件提交截止日一年内基本开户银行出具的资信证明。 - 其他组织或自然人可提供截至投标（响应）文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，或者提供《投标（响应）函》。 - 供应商可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 - 供应商注册时间截至投标（响应）文件提交截止日不足一年的，可提供在工商管理部门备案的公司章程。 - （5）供应商也可提供健全的财务管理制度。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件（扫描件）并进行电子签章。” |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营 活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理 关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范 编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |

- 9.供应商特殊资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求 | - XX 注：采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 |

- 注：1.采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特殊资格条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- 2.不得将供应商的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- 3.资格条件设置不得违反《关于印发政府采购文件典型问题清单的通知》（川财采〔2022〕90号）规定。

- 10.分包的评审条款

| - 评审项 - 编号 | - 一级 - 评审项 | - 二级 - 评审项 | - 详细要求 | - 分值 | - 客观 - 评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - XX - 注：采购人依法按照项目特点设置评审因素，评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。 |  |  |  |  |  |

- 价格扣除：

- 注：若是本项目专门面向中小企业采购，则价格扣除填写“无”；若是不专门面向中小企业采购，则需要具体填写。

| - 评审项编号 | - 一级评审项 | - 二级评审项 | - 详细要求 | - 分值 | - 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格扣除 | - 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | - 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 - 注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | - 10%～20% - 注：价格扣除比例采购人根据自身实际情况选择。 | - 是 |

- 11.合同管理安排

- 合同类型：□买卖合同□租赁合同□建设工程合同□技术合同□委托合同 □物业管理合同□其他合同

- 合同定价方式：□固定总价□固定单价

- 注：“三、（四）采购包划分”填写内容自动生成，采购人无需填写。

- 合同履行期限：自合同签订之日起XX日

- 注：采购活动结束时间与合同签订履约开始时间不能有重叠。

- 合同履约地点：四川省XX市XX区XX路XX号

- 注：明确实际详细履行地址。

- 支付方式：□一次付清□分期付款

- 履约保证金及缴纳形式：

- 中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：□是□否

- 履约保证金缴纳比例：XX%

- 注：原则上不收取履约保证金，确需收取履约保证金的，允许供应商自主选择以支票、汇票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

- 缴纳方式：□银行转账□支票/汇票/本票□保函/保险

- 缴纳说明

- 注：如选“是”，可参考以下内容。

- 收款单位： - 交款时间：中标/成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 - 退款方式：履约验收合格后一次性及时退还。 - 履约保证金不予退还情形：未按政府采购合同履约的。 - 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

- 质量保证金及缴纳形式：

- 中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：□是□否

- 付款进度安排：

- 付款条件说明：每月考核后，根据考核结果，采购人收到供应商开具的等额增值税（专用/普通）发票后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的十二分之一。

- 验收交付标准和方法： 采购人按照采购文件的要求、供应商的投标/响应文件和承诺、合同相关约定以及国家和行业有关标准进行验收，其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

- 质量保修范围和保修期：无

- 知识产权归属和处理方式：供应商应保证在本项目中使用的技术、产品和服务（包括部分使用），不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 成本补偿和风险分担约定：项目要求供应商所报金额为固定总价，由于市场价格波动或其他因素而导致的成本增加及其他相关风险等均由供应商自行承担并考虑在报价中，本项目成交后实施过程中不再调整价格。由于供应商使用设备、使用技术以及组织管理水平等自身原因造成费用增加的，应由供应商全部承担。因不可抗力因素，造成影响合同价款的，各自损失各自承担。

- 违约责任与解决争议的方法：

- 违约责任：双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。如任一方违约，按照合同中约定的承担方式和计算方法承担违约责任。

- 解决争议办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任一方可提交采购人所在地人民法院诉讼解决。

- 合同其他条款：XX

- 注：采购人根据自身实际情况依照相应法律法规填写，例：①如有未尽事宜，由双方依法订立书面补充合同。②本合同自双方签章之日起生效。

- 12.履约验收方案

- 验收组织方式：□自行验收□委托采购代理机构验收

- 是否邀请本项目的其他供应商：□是□否

- 是否邀请专家：□是□否

- 是否邀请服务对象：□是□否

- 是否邀请第三方检测机构：□是□否

- 履约验收程序：□一次性验收□分段/分期验收

- 履约验收时间：XX

- 验收组织的其他事项：无

- 技术履约验收内容：

- 按采购文件、合同约定的技术条款和供应商响应的技术条款进行验收。验收每一项技术要求的履约情况，包括所有客观、量化指标。

- 商务履约验收内容：

- 按本项目采购文件和合同约定的商务要求执行。验收每一项商务要求的履约情况，包括所有客观、量化指标。

- 履约验收标准：

- 按照采购文件技术要求及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

- 履约验收其他事项：

- 验收时如发现所交付的服务无法满足采购人所需要求，如验收不通过，供应商应在X个工作日内进行整改，整改后重新提出验收申请。由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

- 五、风险控制措施和替代方案

- 该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：□是□否

- 注：若选择“□是”，参考内容如下：

- （一）国家政策变化风险的应对措施：如国家政策变化影响采购活动开展，应积极响应国家最新政策，新政策导致原有采购活动无法开展时，将按最新政策调整后重新开展采购活动。

- （二）实施环境变化风险的应对措施：如项目期限内，采购人现要求的服务次数发生变化，供应商应积极响应，按照采购人具体服务事项提供相关服务，此项要求已在采购需求中进行明确。

- （三）重大技术变化风险的应对措施：采购未实施完成前，如因行业调整、实际需求变动等原因造成的重大技术变化，将及时进行需求调整，按照调整后的需求开展采购活动。

- （四）预算项目调整风险的应对措施：若因特殊原因导致预算项目调整，采购人将成立采购小组分析讨论预算项目调整的原因、必要性及合理性，并及时形成相关说明报主管部门/单位进行审查。

- （五）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：若项目发生质疑，根据代理协议约定由采购人或代理机构进行质疑答复。

- （六）采购失败风险的应对措施：项目实施前，将综合考虑因采购失败重新开展采购活动可能影响的项目进度，并做好时间预留。同时在制定采购需求时，将结合项目实际，不随意提高标准限制供应商参与项目。

- （七）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：项目中标/成交通知书发出后，在规定时间内，将通知供应商签订采购合同，并积极配合供应商完成采购合同的拟定。如因供应商拒绝签订合同或拒绝按规定签订合同，采购人将及时上报同级财政部门。项目期内，采购人有权进行项目履行质量的监管，发现供应商不按规定履行合同，将要求其承担违约责任，并及时上报同级财政部门。

- （八）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：将建立责任制度，出现损害国家利益和社会公共利益情形时，将及时对项目进行分析，问责导致问题发生的责任人。并配合相关主管部门的检查。

- （九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：建立风险管控小组，及时对项目发生的其他情况进行分析处理。